物资采购计划单

| 编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 产品大类 | 到货时间 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过热器护瓦卡子 | 100mm*6 材质为1cr20Ni14siZ | 100 | 米 | 金属材料类 | 2013.10.20 | 材料 |  |
| 2 | 省煤器护瓦 | 900mm*4 材质为12cr1MovG | 200 | 米 | 金属材料类 | 2013.10.20 | 材料 |  |
| 3 | 炉膛风帽 | 孔径5.5mmX16 材质为ZG8Cr26Mn7Mn3NRe | 200 | 个 | 金属材料类 | 2013.10.20 | 材料 |  |
| 4 | 耐火砖 | 长800mm 宽230mm | 100 | 块 | 耐火材料类 | 2013.10.20 | 材料 |  |